Приложение № 2

| Наименование показателя | Электроснабжение | Газоснабжение (тыс.м3) | Водоснабжение (тыс.м3/сут.) | Теплоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |
| Существующие мощности (на 01.01.2014г.) | 8 МВт | 21020 | 0,27 | 1,22 Гкал/ч |
| Потребление в год (на 01.01.14 г.) | 16,1млн.кВт*ч | 6005 | 73,9 | 3 450 Гкал |
| Потребность/резерв ресурса (на 01.01.2014 г.) | 1\0 МВт | 0\33138 | 0\30 | 0/3,12 Гкал/ч |
| Протяженность сетей | 219 км | 74,57 км | 14,5 км | 0,69 км |
| Степень износа сетей (на 01.01.2014 г.) | 50 % | 0 % | 90 % | 38 % |
| Прогноз потребности/резерва ресурса (на 01.01.2018 г.) | 1\0 МВт | 0\435000 | 0\30 | 0/4 Гкал/ч |

Обеспечение развития Школьненского сельского поселения Белореченского района необходимой инфраструктурой

Заместитель главы администрации

Школьненского сельского поселения

Белореченского района                                                                                           Н.С. Логачев