Общество

с ограниченной ответственностью

"Водоснабжение и канализация"

352602 Краснодарский кр., Белореченский р-он,

п.Южный, ул. Центральная, 26

тел./факс 8(86155)38-4-04

от 21.01. 2019г. №   б/н

Информация о средних уровнях показателей лабораторных исследований проб питьевой воды, отобранных в течении 12 месяцев 2019года в соответствии   с программой производственного контроля, в объеме эксплуатируемых предприятием скважин и хозпитьевых водопроводов Школьненского с/п.

Микробиологические показатели:

| Общие колиформные бактерии | Термотолерантные колиформные бактерии | Общее микробное числов |
| --- | --- | --- |
| В 100,0 не обнаружено | в 100,0 не обнаружено | в 1 мл - 0 |

Санитарно-гигиенические показатели:

| ph | Железо общее | Хлорид- ион | Марганец | Аммиак | Нитриты | Нитраты | Фосфаты | Фториды | Жесткость общая | Сульфаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,56 | 0,2 | 40,9 | 0,04 | 0,3 | 0,18 | 0,7 | 0,06 | 0,19 | 3,6 | 22,4 |

Органолептические:

| Цветность | Мутность | Железо общее |
| --- | --- | --- |
| 3,2 | 0,29 | 0,2 |

Исследованные пробы питьевой воды села Школьного по микробиологическим, органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Исполнитель: Мацвай Е.Г. тел: 8(918)3520930